

**Anlage: Bau.Tools BlowerDoor mit Sequenz-Analyse**

**Aufbau der MessSysteme**


****

**Anwendungsbeispiel „Fensterfront“**



*Thermogramm “Startbild” Bau.Tools BlowerDoor Thermogramm „Endbild“ der aufgenommenen Sequenz*

*Die Thermogramme zeigen keine wesentlichen Unterschiede.*



***Sequenz-Analyse Bau.Tools BlowerDoor***

*Die Sequenz-Analyse zeigt nur die Veränderungen im Untersuchungszeitraum auf.*

*Die Leckagen sind deutlich zu erkennen.*